Министерство образования и науки Республики Хакасия

ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

«Электротехника и электроника»

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»

2021г

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений», программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

- Разработчики:

Л.А.Тарханова -  преподаватель общепрофессиональных  дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств…………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Область применения…………………………………………………….. | 4 |
| 1.1.1. | Освоение общих компетенций (ОК), соответствующих виду профессиональной деятельности…………………………………......... | 4 |
| 1.1.2. | Освоение умений и усвоение знаний…………………………………... | 8 |
| 1.2. | Система контроля и оценки освоения программы дисциплины……… | 9 |
| 1.2.1. | Формы аттестации по ОПОП при освоении общеобразовательной дисциплины……………………………………………………………..... | 10 |
| 1.2.2. | Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины… | 10 |
| 2. | Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций по дисциплине……………………………………………. | 11 |
| 2.1. | Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций по дисциплине с последовательностью выполнения заданий……………………………. ……………………………………. | 12 |
| 3. | Контроль приобретения умений и знаний ……………………………... | 14 |
| 4. | Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний…................. | 15 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценочная ведомость ……………………………... | 19 |

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины

ОП.06.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки результатов освоения умений и усвоение знаний по общеобразовательной дисциплине ОП.06.Электротехника и электроника основной профессиональной образовательной программы   по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (далее - специальность). (по отраслям), в части овладения знаниями и умениями дневного и заочного обучения.

    - Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки ( №№ заданий, место, время, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия, международными стандартами и другим требованиями. | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Раздел 1.»Электрическое поле» Раздел 2.»Магнитное поле» Раздел 3.» Постоянный ток» Раздел 4. «Переменный однофазный ток» Раздел 5. «Переменный трехфазный ток» Текущий контроль в форме: - защиты практических работ; - тестирования, -защита лабораторных работ; - контрольных работ по темам. Рубежный контроль в форме самостоятельных работ Итоговый контроль в форме: Экзамена |
| ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Раздел 3.» Постоянный ток» Раздел 4. «Переменный однофазный ток» Раздел 5. «Переменный трехфазный ток» Текущий контроль в форме: - защиты практических работ; - тестирования, -защита лабораторных работ; - контрольных работ по темам. Рубежный контроль в форме самостоятельных работ Итоговый контроль в форме: Экзамена |
| - ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Проявлять интерес к будущей профессии. Знание значения электротехники в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы; | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. . | Осуществлять самоанализ рабочей ситуации и корректировать результаты собственной работы; | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. . | Умение решать стандартные и нестандартные задачи. | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умение работать на автоматизированных сборочных линиях. | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Умение четко выполнять действия, приемы при выполнении производственных работ; | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Применение для решения задач: законов электротехники, свойства электрического и магнитного полей, преобразование формул и составление и упрощение схем. | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |
| 9. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |
| 10. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Применение знаний электротехники при решении прикладных задач в области профессиональной деятельности; | Оценка по результатам наблюдения за поведением в процессе освоения дисциплины и выполнения работ на практических занятиях, зачете. |
| - 11. ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |  |  |

1.1.2.	Освоение умений и усвоение знаний

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Текущий контроль: -практические занятия, -лабораторные работы, -презентации, -просмотр учебных фильмов, анализ видеоинформации, - выполнение тестовых заданий, -технический диктант, -работа с технической нормативной информацией, - самостоятельное решение задач. Рубежный контроль: - тестирования, - самостоятельные работы, - лабораторные работы, - контрольные работы. Итоговый контроль: экзамен |
| Знания: | Текущий контроль: - практические занятия, - лабораторные работы, - презентации, - просмотр учебных фильмов, анализ видеоинформации, - выполнение тестовых заданий, - технический диктант, - работа с технической нормативной информацией, - самостоятельное решение задач. Рубежный контроль: - тестирования, - самостоятельные работы, - лабораторные работы, - контрольные работы. Итоговый контроль: экзамен |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств иприборов;свойствапроводниковполупроводников,электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей. |  |
| Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. | Итоговый контроль: экзамен |

  - Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины ОП.06 Электротехника и электроника

Форма итоговой  аттестации –  экзамен. Экзамен производится после 3-го и 4-го  семестра (окончания дисциплины). Обязательной формой аттестации по дисциплине является экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения. Экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

Итогом проверки является выставление оценки «5» - отлично; «4»- хорошо, «3»-удовлетворительно».

Обучающиеся устно отвечают на вопросы и решают задачу. Максимальное время выполнения задания – 30 минут.

Критерии оценки  за  ответ:

Оценка  «отлично» выставляется при правильном и полном  ответе на 90-100%;

Оценка «хорошо» выставляется при правильном полном  ответе ответе на 90-70%;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном полном  ответе ответе на 70-50%;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при полном непонимании вопроса.

Критерии оценки на дополнительные  вопросы:

Оценка  «отлично» выставляется при правильном ответе на вопрос.

Оценка «хорошо»  выставляется, если при ответе на вопрос допущены неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе допущено непонимание отдельных элементов текста, не влияющих на понимание текста.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  в ответах смысловые ошибки, неточности, потеря информации.

Критерии оценки  за  решение задачи:

Оценка  «отлично» выставляется при правильном решении задачи.

Оценка «хорошо»  выставляется, если при решении задачи допущены неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в решении задачи  допущены неточности в вычислениях и преобразованиях исходной формулы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  в решении задачи  смысловые ошибки, неточности, потеря информации.

Оценки по заданию суммируются, выставляется средний балл.

1.2.1.Формы аттестации по ОП при освоении учебной дисциплины

ОП.06 Электротехника и электроника

| Дисциплина, разделы и темы | Форма аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.02.Электротехника и электроника | Экзамен |
| Разделы и темы. Самостоятельные работы. Лабораторные работы. Контрольные работы по разделам. Тестирование Технический диктант | Накопительная система оценок по теоретической части разделов дисциплины. Накопительная система оценок по самостоятельным работам. Накопительная система оценок по лабораторным работам. Накопительная система оценок по контрольным работам. Проверочная работа. Проверочная работа |

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной  дисциплины ОП.06.Электротехника и электроника

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности ОП.06.»Электротехника и электроника» осуществляется на экзамене.

Условием допуска к экзамену является положительная итоговая оценка  по всем разделам теоретической части дисциплины, по лабораторным работам и  промежуточному контролю.

Промежуточный контроль освоения дисциплины  является проверочной работой и накопительной системы оценок по всем разделам дисциплины.

Экзамен проводится в виде устного ответа на вопросы билета и решение задачи. Условием положительной аттестации  на экзамене является положительная оценка освоения всех общих и профессиональных  компетенций по  контролируемым показателям знаний и умений.

При отрицательном освоении умений и усвоении знаний хотя бы по одной из компетенций принимается решение – не освоены общие и профессиональные компетенции обучающихся дисциплине.

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения и знания. Зачет по дисциплине проводится с учетом результатов текущего контроля (накопительная система оценивания по разделам и темам), промежуточного контроля.

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО дисциплине

ОП.06. «Электротехника и электроника»

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих  компетенций по дисциплине с последовательностью выполнения заданий.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ СФОРМИРОВАНЫ В БИЛЕТЫ: 2 теоретических вопроса и задача, количество билетов - 26 Оцениваемые компетенции: ОК 1 – ОК 11 ПК 3.1 – 3.2 Условия выполнения задания. Для решения типовых заданий требуется аудитория (кабинет), оснащенная по профилю дисциплины ОП.06 «Электротехника и электроника» Во время экзамена допускается использование, справочной литературы. Вопросы билетов 1. Электрическое поле, взаимодействие зарядов, напряженность электрического поля, закон Кулона. Потенциал. Разность потенциалов, напряжение. 2. Электрическая емкость. Расчет. 3. Электропроводимость. Классификация веществ по степени электропроводимости. Электрический ток, ЭДС, напряжение, эл. сопротивление. 4. Резисторы. Электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках. 5. Электрическая цепь, основные и вспомогательные элементы. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 6. Режимы работы электрической цепи. 7. Неразветвленная электрическая цепь. Последовательное соединение сопротивлений. 8. Разветвленная электрическая цепь. Параллельное соединение сопротивлений. Законы Кирхгофа. 9. Преобразование треугольника и звезды сопротивлений. 10. Последовательное соединение источников ЭДС. Потенциальная диаграмма. 11. Метод контурных токов. 12. Метод узловых напряжений. 13. Расчет сложных электрических цепей. 14. Потери напряжения в проводах. 15. Основные понятия нелинейных электрических цепей нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов. Графический расчет нелинейных электрических цепей. 16. Характеристики магнитного поля. Графическое изображение магнитного поля. Правило Буравчика. 17. Электрон в магнитном поле. Сила Лоренца. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Закон Ампера. Закон полного тока. 18. Магнитный поток, потокосцепление, индуктивность. Катушки индуктивности. 19. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. 20. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис. Кривая намагничивания. 21. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 22. Правило Ленца. Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле. 23. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. 24. Самоиндукция и взаимоиндукция. Принцип работы трансформатора. 25. Определение, получение и изображение переменного тока. Параметры переменного тока. 26. Векторные диаграммы. Сложение и вычитание векторных величин. Инструкция Последовательность и условия выполнения задания: - прочитайте вопрос; - напишите план ответа на первый, а затем на второй вопросы билета; - решение задачи начните с внимательного прочтения условия; - определите раздел изученного материала к которому относится задача; -запишите исходные данные задачи; - составьте схему к задаче, если она не задана; - напишите исходные формулы для определения неизвестных величин; - преобразуйте формулу для нахождения неизвестного; - приведите исходные данные в систему «СИ»; - для определения справочных величин воспользуйтесь справочником; - подставьте числовые значения и найдите неизвестную величину; - запишите размерность вычисленной величины.

| Пакет экзаменатора Показатели оценки результатов освоения программы дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) |
| Задания №1,2,3 Билеты 1-26 | ПК 3.1 – 3.2 ОК 1 - 5, 7 – 9 | -Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. -Организовывает и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. -Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. -Организовывает и выполняет работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. -Осуществляет диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. -Прогнозирует отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. - проявляет демонстрацию интереса к будущей профессии. - выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач в области профессиональных работ по специальностям; - осуществляет самоанализ рабочей ситуации и может корректировать результаты собственной профессиональных работ по специальностям; - умеет решать стандартные и нестандартные задачи в области работ; - умеет взаимодействовать с обучающимися, с преподавателями и мастерами в ходе производственного обучения и производственной практики; - умеет четко выполнять действия, приемы при выполнении работ по специальностям. |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

общепрофессиональной дисциплины

ОП.06. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

по специальности:

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (далее - специальность).

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель __________ Г.Н.Гогунская; БИЛЕТ №1 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ _____________ 2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Электрическое поле, взаимодействие зарядов, напряженность электрического поля, закон Кулона. Потенциал. Разность потенциалов, напряжение. 2. Несимметричная нагрузка в 3-х фазной цепи. Четырехпроводная 3-х фазная система. 3. Задача 2.11 Тема : «Электрическая цепь постоянного тока». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум.» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №2 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Электрическая емкость. Расчет электрической емкости. 2. Получение вращающегося магнитного поля. Пульсирующее магнитное поле. 3.Задача 3.10 Тема :«Электромагнетизм». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №3 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Электропроводимость. Классификация веществ по степени электропроводимости. - Симметричная нагрузка в 3-х фазной цепи. Фазные и линейные напряжения и токи. - Задача 3.20 Тема : «Электромагнетизм». Преподаватель: : Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум.» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №4 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Электрический ток, ЭДС, напряжение, эл. сопротивление. - Соединение треугольником при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи . - Задача 4.15 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум.» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №5 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Резисторы. Электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках. 2. Соединение звездой при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напря- жения и токи. 3.Задача 3.39 Тема : «Электромагнетизм». Преподаватель: : Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №6 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Электрическая цепь, основные и вспомогательные элементы. 2.Электрическая цепь с взаимной индуктивностью. 3.Задача 1.7 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А . Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум.» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №7 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую. Закон Джоуля-Ленца. 2.Получение 3-х фазной ЭДС. Векторные диаграммы теория 3.Задача 2.60 Тема :«Электрическая цепь постоянного тока». Преподаватель: : Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №8 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Неразветвленная электрическая цепь. Последовательное соединение сопротивлений. 2. Коэффициент мощности. Методы повышения коэффициента мощности. 3. Задача 1.8 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №9 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Разветвленная электрическая цепь. Параллельное соединение сопротивлений. - Колебательный контур. - Задача 6.16 Тема: «Переменный 3-х фазный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №10 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Законы Кирхгофа. - Резонанс токов. - Задача 6.9 Тема: «Переменный 3-х фазный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №11. по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Преобразование треугольника сопротивлений. 2.Резонанс напряжений. 3.Задача 1.24 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №12 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Преобразование звезды сопротивлений. 2.Цепь переменного 1-фазного тока с активным и индуктивным сопротивлениями. 3.Задача 1.44 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .». Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №13 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Последовательное соединение источников ЭДС. Потенциальная диаграмма теория. 2. Цепь переменного 1-фазного тока с активным и емкостным сопротивлениями. 3.Задача 1.57 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №14 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1. Метод контурных токов. 2. Векторные диаграммы. Сложение и вычитание векторных величин 3.Задача 4.23 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №15 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Метод узловых напряжений. 2. Определение, получение и изображение переменного тока. Параметры переменного тока. 3.Задача 3.46 Тема : «Электромагнетизм». Преподаватель: Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №16 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Потери напряжения в проводах. 2.Определение, получение и изображение переменного тока. Параметры переменного тока. 3.Задача 2.28 Тема :«Электрическая цепь постоянного тока». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №17 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Основные понятия нелинейных электрических цепей нелинейных элементов. Вольт- амперные характеристики нелинейных элементов. 2. Самоиндукция и взаимоиндукция. Принцип работы трансформатора. 3.Задача 5.6 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №18 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1. Характеристики магнитного поля. Графическое изображение магнитного поля. Правило Буравчика. 2. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот 3. Задача 5.11 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А . Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №19 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Электрон в магнитном поле. Сила Лоренца. Проводник с током в магнитном поле. - Резонанс токов. - Задача 5.22 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №20 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. - Взаимодействие параллельных проводников с током. Закон Ампера. Закон полного тока. - Треугольники напряжений, сопротивлений, и мощностей. - Задача 5.45 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А . Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №21 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Магнитный поток, потокосцепление, индуктивность. Катушки индуктивности. 2.Правило Ленца. Электродвижущая сила в проводнике, движущемся в магнитном поле 3.Задача 5.87 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А .

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №22 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. 2.Соединение звездой при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи. 3. Задача 5.123 Тема «Переменный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №23 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис. 2.Соединение звездой при симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи. 3.Задача 1.71 Тема: «Электрическое поле». Преподаватель: Тарханова Л.А

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 Председатель _________ Гогунская Г.Н ______________2021г; БИЛЕТ №24 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1.Кривая намагничивания. 2. Закон Ома для участка цепи. 3. Задача 6.9 Тема: «Переменный 3-х фазный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №25 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1Последовательное соединение сопротивлений в цепи постоянного тока. 2 Основные характеристики цепи переменного тока 1-фазного тока. 3. Задача 6.6 Тема: «Переменный 3-х фазный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Черногорский горно-строительный техникум .» Рассмотрен и утвержден на заседании МО по УГС 13.00.00 _______________2021 г. Председатель _________ Гогунская Г.Н; БИЛЕТ №26 по ОП.06. «Электротехника и электроника»; УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УМР Евдокимова И.В __________________ ______________2021 г.. группа 3-ТАКХС-21 группа 3-ТАКХС-21 семестр 4. 1 Закон Ома для участка цепи 2 Основные характеристики магнитного поля 3. Задача 6.6 Тема: «Переменный 3-х фазный ток». Преподаватель: Тарханова Л.А.

Оценочная ведомость по учебной  дисциплине

ОП.06. «Электротехника и электроника»

| ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО дисциплине ОП.06. «Электротехника и электроника» ФИО ___________________________________________________________________ обучающийся на 2 курсе по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (далее - специальность).освоил программу дисциплины ОП.06. «Электротехника и электроника» в объеме 82 часа РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы дисциплины |  | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| Разделы теоретического курса дисциплины. |  | Накопительная система оценок по разделам теоретического курса дисциплины. |  |
| Самостоятельные работы |  | Накопительная система оценок по самостоятельным работам. |  |
| Лабораторные работы. |  | Накопительная система оценок по всем лабораторным работам |  |
| Итоговая работа по дисциплине. |  | Контрольная работа |  |
| Итоги зачета по дисциплине – Экзамен |  |  |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата |  | Оценка (да/нет) |
| ПК 3.1 -3.2 ОК 1 -11 | -Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. -Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. -Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. -Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. -Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники -Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. - проявлять демонстрацию интереса к будущей профессии. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области профессиональных работ по специальностям; - осуществлять самоанализ рабочей ситуации и корректировать результаты собственной профессиональных работ по специальностям; - умение решать стандартные и нестандартные задачи в области работ; - умение взаимодействовать с обучающимися, с преподавателями и мастерами в ходе производственного обучения и производственной практики; - умение четко выполнять действия, приемы при выполнении работ по специальностям. |  |  |
| Дата___________ 2021г. Подпись преподавателя________________/_______________/ Фамилия _________________________ Подпись студента |  |  |  |