20.01.24. 4-ГЭМ-21 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

Урок.4 Практическая работа №2 Тема: «Изучение конструктивных исполнений электрооборудования».

Цель:  Изучить конструктивное исполнение электрооборудование.

Учебная литература: :  Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентюрихин. ,.«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.» (стр. 8-11)

Вопросы для отчета:

1 Из каких этапов состоит процесс эксплуатации оборудования.. (описать)

2. .Какими тремя факторами определяется конструктивное исполнение оборудования.

3. От каких факторов зависит выбор способа защиты оборудования от воздействия окружающей среды

4. Способ охлаждения электрических машин.. (описать)

5.Способ охлаждения силовых трансформаторов.(  описать)

6. Конструктивное исполнение электрических машин по способу монтажа. (описать)

Контрольные вопросы.

- Сколько вариантов климатических исполнений и  категорий размещения оборудования установлено стандартом.

- Назовите три фактора которыми определяется конструктивное исполнение оборудования.

- Перечислить ГОСТы согласно которых выстраивается защита оборудования.

- Виды трансформаторов.

.

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com