10.02.24 5-ОПИ-24  физика Фурсаева Галина Анатольевна.

Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного соединения проводников»

- Определить цену деления каждого прибора. ZB, 3)  С=0,4-0,24=0,24=0,05 А-цена деления. погрешность рассчитывается: полученный результат всегда делится на 2

т.е. n=0,052=0,025 А,  3*0,05=0,15 A,     0,4+0,15 =0,55A, результат: I=0,55±0,025 A

4

4

Образец оформления цены деления:

№ 3   С=0,4-0,24=0,24=0,05 А-    n=0,052=0,025 А,   I=0,55±0,025 A

Лабораторная работа: «Последовательное соединение»

Цель: Проверить закон Ома для последовательного соединения.

Оборудование: Источник тока (батарея аккумуляторов), два резистора, амперметр, вольтметр, ключ замыкания тока, проводники.

Порядок выполнения работы:

- Начертить схему электрической цепи, в которую последовательно включены источник тока, ключ, амперметр, вольтметр и два резистора.

- С помощью вольтметра установить связь:

U= U+ U

- Проверить, в какой зависимости находятся напряжения U и Uна участках цепи от сопротивлений этих участков R и R. Записать вывод и доказать его справедливость, используя закон Ома.

- Результаты измерений записать в таблицу.

| Напряжение на всем уч-ке цепи U, B | Сила тока I, A | Сопротивление всего уч-ка цепи, R, Ом | Напряжение на концах 1-го проводника U, В | Сопротивление 1-го проводника R, Ом | Напряжение на концах 2-го проводника U, В | Сопротивление 2-го проводника R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Как соединены лампочки в ёлочной гирлянде? Почему?

- Чем отличается реостат от резистора?

- Имеются три резистора сопротивлением 2, 4, 10 Ом. Рассчитайте сопротивление всей цепи, если резисторы соединены последовательно

- Вывод: что измеряли, рассчитывали и какой получили результат.

Выполняете работу по схеме:

- Тема лабораторной работы

- Цель:

- Оборудование:

- Ход работы

- Делаете таблицу(в таблицу вносите показание амперметра, вольтметра, сопротивление одного и другого резисторов, расчетные величины: общего сопротивление, напряжения первого и второго резисторов.)

- После таблицы все расчеты

  - Цена деления и погрешность амперметра и вольтметра Ci, ni, Cu, nu.

  - Схема электрической цепи: например, в таком виде, ни каких кривых линий.

  - Заполните таблицу по данным схемы амперметра и вольтметра

  - R12=R1 + R2

  - I12 =UприбораR12

  - I12 =I1=I2=……, потому что при последовательном соединении сила тока одинакова на всех участках.

  - U1 = I1R1 =

  - U2 = I2R2 =

  - Далее пункт 3, 4. 5 и контрольные вопросы

  - Вывод:  что измеряли, что рассчитывали и какой получили результат. Результат конкретно пишите с погрешностью.

ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!