12.02.24. 4-ГЭМ-21 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

Урок№16  Практическая работа №9. Тема: Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов.  Литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентерюхин «Монтаж, техническое эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования». (стр. 80-85).

Вопросы для отчета:

- Какие работы включаются при ревизии трансформатора?

- Как  избежать увлажнение изоляции?

- Какие мероприятия проводят во время ревизии, если температура активной части трансформатора выше температуры окружающей среды? В каких случаях увеличивается время ревизии трансформаторов?

- Какими методами выполняется трансформатора и от каких признаков зависит выбор метода?

- Как производится осмотр трансформатора, что проверяют при ревизии трансформаторов?

- Как выполняется ревизия активной части трансформатора с нижним разъёмом бака?

- Какие мероприятия выполняют при установки активной части в бак? (выполнить РИС. 3.33)

- Монтаж герметичных и сухих трансформаторов с литой изоляцией. (описать)

13.02.24. 4-ГЭМ-21 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

Урок№17  Практическая работа №10. Тема: Измерение сопротивления изоляции.

Литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентерюхин «Монтаж, техническое эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования». (стр. 63-64, 80-84).

Вопросы для отчета в папке.

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com