12.09.25. 4-ГЭМ-22 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

Урок№44  Практическая работа №31. Тема: Изучение требований к трансформаторному маслу и методы контроля за его состоянием.

Литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентерюхин «Монтаж, техническое эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования». (стр. 241-250).

Вопросы для отчета:

1.Что происходит с характеристиками трансформаторного масла в процессе его длительной эксплуатации и как его обрабатывают при ремонте?

2.Для чего испытывают масло после капитального ремонта трансформатора?

3.Как проходит испытание трансформаторного масла на пробой? (вып. Рис.12.20 и описать принцип работы аппарата.)

4. От каких показателей зависит пробивное напряжение ? (вып. Табл. 12.1)

5.Как отбирают масло из трансформаторов , находящихся вне помещения?

6. Как проводят испытание масла на диэлектрические потери?

7. В чём заключается химический анализ масла, очём свидетельствует изменение характеристики масла , какие бывают химические анализы масла ,что не допускает стандарт присутствовать в масле , что показывает кислотное число?

Контрольные вопросы для защиты.

- Как осуществляют контроль за состоянием трансформаторного масла после капитального ремонта?

- Как влияет масло на работу трансформатора?

- Как работает аппарат для определения пробивного напряжения масла?

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com