22.09.25. 4-ГЭМ-22 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования».

Урок№48   Практическая работа №35

Тема: Классификация помещений с электроустановками по взрыво- и пожаробезопастности.

Цель:  Изучить классификацию помещений с электроустановками по взрыво- и пожаробезопастности.

Учебная литература: Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Е М. Сибикин,.«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». стр. 420-423.

Вопросы для отчёта:

1.Как обеспечивается пожарная безопасность  на объектах электрохозяйства и открытых площадках ,перечислить объекты электрохозяйства ?

2.Каки е противопажарные мероприятия предусматривают для предупреждения пожара?

3.Какие средства пожаротушения применяются при тушении пожара?

4. Какие источники пожарной опасности относятся к внутренним ?

5. Выполнить таблицу. 54 категории производств по пожарной опасности.

6. Какие источники пожарной опасности относятся к внешним?

7. Что нужно сделать чтобы  уменьшить проявление вешних источников пожара?

8. От чего зависит эффект тушения пожара ,какие огнегасительные средства применяютпри тушении пожара, перечислить первичные и простейшие  средства пожаротушения?

Контрольные вопросы для защиты.

- С кем согласовывают характер противопожарного оборудования?

- Как влияет влажность на категорию пожаробезопасности ?

- Для чего составляются мероприятия по пожаротушению?

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com