
03.11.25. 4-ГЭМ-22 Чжаншуки.Т.А. « Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования». 
Урок№69   Практическая работа №49
Тема: Изучение ПТЭ электроустановок, потребителей. Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей. 

 Цель: Изучить максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей. 

Учебная литература: Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей прмышленных предприятий». (стр. 287-288) 

Вопросы для отчёта:
1. Какие факторы влияют на возникновение вибрации, в каких случаях проводят повторную статическую и динамическую балансировку ротора? 

2.  Какие отрицательные моменты проявляются в работе электродвигателей при возникновении вибрации? 
3. Какими приборами измеряют вибрацию электродвигателей, в каких направлениях измеряют вибрацию, что судят по показаниям приборов, какими приборами легче определить причину вибрации?
4.  Как производят измерение вибрации в вертикальных,   горизонтально-поперечных и продольных плоскостях,при каких значениях нагрузки измеряют вибрацию?(вып. рис. 176 стр.288 а,б,в.)
5.  Зачем при обслуживании электродвигателей проверяют воздушный зазор между ротором и статором, в каких точках измеряют воздушные зазоры, допустимые различия между зазорами?
6. Какие нормы сопротивления должны быть у обмоток статора, ротора и подшипников, что делают если уровни не соответствуют указанным параметрам?
Урок№70   Практическая работа №50
Тема: Ремонт электрических машин. 

 Цель: Изучить технологию ремонта электрических машин. 

Учебная литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентюрихин, «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования» (стр. 151-154.) 

Вопросы для отчёта:
1.Как производится приёмка в ремонт электрических машин, что указывается в актах, какие машины принимаются в ремонт?
2.  Как должен выполнятся ремонт и какие технические условия должны быть обеспечены электрическим машинам после ремонта? 

3.Что гарантирует ремонтное предприятие после ремонта электрических машин, как оформляется машина после ремонта, для чего составляются технологические карты и что в них указывается?

4. Для каких машин применяется текущий ремонт, в каком документе он отражается и где проводится?  

     5.      Какие работы проводятся в процессе текущего ремонта?

     6.   Для каких машин применяется капитальный ремонт, в каком документе он отражается и для чего он проводится, когда этот ремонт нецелесообразен?

     7.       Какие работы проводятся в процессе капитального ремонта?
Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com 

